| UBND TỈNH HẬU GIANG BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CUNG CẤP ĐIỆN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-BCĐ | Hậu Giang, ngày tháng 12 năm 2024 |

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Công tác điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện năm 2024

triển khai kế hoạch năm 2025

Năm 2024 được đánh giá là năm nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam bắt đầu phục hồi sau đại dịch Covid-19, bên cạnh những thuận lợi đan xen với những khó khăn như tác động từ chiến tranh Nga-Ukraine gây khủng hoảng giá năng lượng làm tác động mạnh đến một số hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, sự cạnh tranh của các nền kinh tế lớn, rào cản kỹ thuật để bảo vệ nền kinh tế của các nước, các cơ sở sản xuất không có đơn hàng, nhiều doanh nghiệp phải sa thải công nhân... đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà. Riêng đối với ngành điện, mặc dù đứng trước những khó khăn về nguồn lực đầu tư, nhưng với sự nỗ lực của toàn ngành, sự hỗ trợ của các ngành, các cấp địa phương đã giúp ngành điện hoàn thành mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn.

Nhằm đánh giá tình hình cung cấp điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả,  Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện tỉnh Hậu Giang báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025, như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CUNG CẤP ĐIỆN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂM 2024

- Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành

Để thực hiện tốt công tác điều hành cung cấp điện và tiết kiện điện năm 2024, tổ giúp việc Ban chỉ đạo đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản điều hành như sau:

- Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang phát động phong trào thi đua tiết kiệm điện đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn Tỉnh;

- Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện tỉnh Hậu Giang;

- Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ sản lượng điện sử dụng cho các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố năm 2024;

- Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 16/8/2023 của UBND tỉnh Hậu giang về việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo;

- Công văn số 2865/VP.UBND-NCTH ngày 12 tháng 06 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo;

- Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch Cung cấp điện và phương án ứng phó với trường hợp mất cân đối cung cầu điện năm 2024.

- Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng năm 2024.

2. Tình hình cung cấp điện năm 2024

2.1 Qui mô quản lý

Lưới điện 110kV: Tổng số đường dây đang quản lý vận hành với tổng chiều dài là 122,424 km đường dây 110kV trên không của ngành điện; 13,66km của khách hàng (nhà máy điện mặt trời Hòa An). Địa bàn tỉnh Hậu Giang có 06 trạm 110kV, tổng số 11MBA, dung lượng: 440MVA.

Lưới điện phân phối trung hạ thế: 1.742km đường dây trung thế (cáp nổi); 10km (cáp ngầm) và 3.498,35km đường dây hạ thế, 2.282 trạm biến áp, 2.878 MBA với tổng dung lượng 177,71 MVA.

Số khách hàng đang bán điện: tổng số 259.011 khách hàng, gồm 5 thành phần như sau: Cơ quan quản lý - Tiêu dùng dân cư: 249.020 khách hàng (tỷ lệ 96,14%); Công nghiệp – xây dựng: 2.121 khách hàng (tỷ lệ 0,82%); kinh doanh dịch vụ: 2.002 khách hàng (tỷ lệ 0,77%); nông nghiệp – thủy sản – lâm nghiệp: 1.910 khách hàng (0,74%); cơ quan – bệnh viện – trường học: 3.958 khách hàng (1,53%)

  - Điện nhận

- Tổng sản lượng điện nhận năm 2024 từ lưới điện 110kV và lưới điện 22kV kết vòng với các Tỉnh bạn là 1,20 tỷ kWh, tăng 23,02% so với năm 2023 (981,43 triệu kWh); sản lượng điện nhận ngày lớn nhất là 4,74 triệu kWh (ngày 25/10/2024), bình quân ngày 3,30 triệu kWh.

- Công suất lớn nhất 198,09 MW (ngày 28/4/2024) và công suất nhỏ nhất là 5,62 MW (ngày 12/02/2024).

  - Điện thương phẩm bán điện khách hàng

Sản lượng điện thương phẩm năm 2024 là 1.052,68 triệu kWh, tăng trưởng 9,31% so với năm 2023. Cụ thể các thành phần:

+ Cơ quan quản lý - tiêu dùng dân cư là 542,38 triệu kWh (chiếm tỷ trọng 51,52%), tăng trưởng 7,64%.

+ Công nghiệp - xây dựng là 384,75 triệu kWh (chiếm tỷ trọng 36,55%), tăng trưởng 12,09%.

+ Thương nghiệp – Khách sạn – Nhà Hàng là 29,2 triệu kWh (chiếm tỷ trọng 2,77%), tăng trưởng 7,71%.

+ Nông - Lâm - Thủy sản là 47,42 triệu kWh (chiếm tỷ trọng 4,5%), tăng trưởng 15,21%.

+ Thành phần khác là 48,93 triệu kWh, (chiếm tỷ trọng 4,65%), tăng trưởng 2,84%.

# Tình hình ngừng, giảm mức cung cấp điện

+ Ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp do sự cố nguồn: Không.

+ Ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp do sự cố lưới điện 220kV-500kV: Không

+ Ngừng, giảm cung cấp điện do R81 tác động: Không

+ Ngừng, giảm cung cấp điện theo lệnh điều độ quốc gia: Không

# Sự cố lưới điện

Trong năm 2024, địa bàn tỉnh Hậu Giang xảy ra 01 vụ sự cố lưới điện 110kV, bằng số vụ so với cùng kỳ năm 2023 (01 vụ); 52 vụ sự cố lưới điện trung áp 22kV, giảm 44 vụ so với cùng kỳ năm 2023, trong đó sự cố kéo dài 29 vụ (giảm 30 vụ), sự cố thoáng qua 21 vụ (giảm 12 vụ), sự cố TBA 02 vụ (giảm 02 vụ).

Nguyên nhân chính của sự cố đường dây: Do động vật 14 vụ (chiếm 18%), sét 13 vụ (chiếm 26%), đứt dây (trung áp, cáp suất) 03 vụ (chiếm 6%), phóng điện thiết bị (LA, FCO, TU) 08 vụ (chiếm 16%), giông lốc 09 vụ (chiếm 18%), đứt chì gây bật MC 01 vụ (chiếm 2%), lỗi tính năng bảo vệ chạm đất tủ điều khiển 01 vụ (chiếm 2%), phóng cáp ngầm 01 vụ (chiếm 2%).

Nguyên nhân sự cố TBA: Do quá tải MBA 01 vụ (chiếm 50%); suy giảm cách điện 01 vụ (chiếm 50%).

So với kế hoạch năm 2024, tất cả 08 Điện lực thực hiện đạt cả 03/03 chỉ tiêu suất sự cố Tổng Công ty Điện lực Miền Nam giao.

# Tình hình thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện phân phối

Trong năm 2024, tổng thời gian ngừng, giảm cung cấp điện khách hàng bình quân SAIDI là 229,9 phút giảm 21,6 phút so cùng kỳ; chỉ số MAIFI là 1,7 lần giảm 0,7 lần so cùng kỳ và chỉ số SAIFI là 1,9 lần tăng 0,1 lần so cùng kỳ. Các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện năm 2024 của 08/08 Điện lực đạt so với kế hoạch Công ty giao.

# Về công tác quản lý vận hành lưới điện

- Tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật trong công tác quản lý vận hành và kiểm tra lưới điện.

- Giám sát, theo dõi thường xuyên, chặt chẽ thông số vận hành, xử lý kịp thời hiện tượng bất thường và sự cố.

- Thực hiện các giải pháp giảm sự cố lưới điện đối với các loại sự cố thường xảy ra: Bọc hóa, kín hóa dây dẫn lưới điện trung áp, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, … nhằm nâng cao độ tin cậy, chống sự cố lây lan trên nhiều phát tuyến, tuyến đường dây cùng lúc.

- Tăng cường nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới, thu thập dữ liệu vận hành lưới điện từ xa phục vụ tốt công tác quản lý kỹ thuật và quản lý vận hành.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức cho đội ngũ làm công tác quản lý vận hành tại đơn vị.

# Công tác dịch chuyển phụ tải

- Thực hiện kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 đã được phê duyệt tại Quyết định số 3110/QĐ-BCT ngày 30/11/2023 của Bộ Công Thương, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (ĐĐQG) đã có Văn bản số 4488/ĐĐQG-PT ngày 18/12/2023 về việc công bố công suất khả dụng nguồn điện năm 2024.

- Thực hiện chỉ đạo của EVN, EVNSPC, đồng thời căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và biểu đồ phụ tải sử dụng điện của khách hàng đã đăng ký năm 2024, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đối với 60 khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh trở lên, Công ty Điện lực Hậu Giang đã ký phụ lục dịch chuyển công suất từ 5% đến 10% công suất đỉnh của khách hàng trong khung giờ từ 14g00-16g00 hằng ngày (khung giờ cao điểm của lưới điện miền Nam) sang các khung giờ khác hợp lý và tránh các khung giờ 09g30-11g30; 17g00-22g00 hằng ngày trong các tháng 4, 5, 6, 7/2024. Tổng công suất dịch chuyển là 4,4MW, không dịch chuyển dây truyền sản xuất chính, chỉ thực hiện dịch chuyển đối với phụ tải phụ (giảm hệ thống lạnh, hệ thống chiếu sáng,…)

# Công tác Điều chỉnh phụ tải điện (DR):

Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16/11/2017 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện; Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 54/QĐ-ĐTĐL ngày 12/6/2019 của Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương ban hành các Quy trình hướng dẫn thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có 60 khách hàng tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên cần thỏa thuận tham gia chương trình DR. Trong đó:

- Công suất thỏa thuận loại 1 (thông báo trước 2h) là 0,059 MW;

- Công suất thỏa thuận loại 2 (thông báo trước 24h) là 7,73 MW.

# 3. Thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ lệ điện dùng để phân phối năm 2024

  - Kết quả thực hiện

- Năm 2024 thực hiện 4,93% (đạt kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao), thấp hơn 0,23% so với năm 2023 và thấp hơn 0,17% so với kế hoạch giao (5,10%);

- Lưới điện 110kV: thực hiện 0,57%, thấp hơn 0,10% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,13% so với kế hoạch giao (0,70%).

- Lưới điện (TA+MBA): thực hiện 1,47%, thấp hơn 0,13% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,13% so với kế hoạch giao (1,60%).

- Lưới điện hạ áp: thực hiện 3,70%, thấp hơn 0,01% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,01% so với kế hoạch (3,71%).

3.2 Công tác đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp góp phần giảm tỷ lệ điện dùng để phân phối

- Năm 2024, Công ty Điện lực Hậu Giang đầu tư 20 công trình xây dựng mới, cải tạo nâng cấp lưới điện trung áp với tổng giá trị 175,02 tỷ đồng.

- Đến tháng 12/2024 đã hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành 18/20 công trình, với tổng khối lượng bao gồm: 54,07km đường dây trung áp; 185,96 km đường dây hạ thế và 337 trạm biến áp với tổng công suất 45,46MVA. Khối lượng thực hiện chủ yếu là xây dựng nâng cấp chống quá tải lưới/trạm điện hiện hữu, cải tạo nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha kết nối mạch vòng N-1, mở rộng nâng công suất trạm biến áp hiện hữu tại các khu vực trọng điểm về phụ tải để củng cố độ tin cậy cung cấp điện, cải thiện chất lượng điện áp, góp phần giảm tỉ lệ lệ điện dùng để phân phối.

- Sau khi đóng điện đưa các công trình vào vận hành, ước góp phần giảm khoảng 1,276 triệu kWh.

4. Công tác đầu tư, xây dựng lưới điện năm 2024

Trong những năm qua, Công ty Điện lực Hậu Giang đã phối hợp Sở Công thương, địa phương trong việc nắm bắt nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn tỉnh, bám sát quy hoạch phát triển điện lực để có kế hoạch đầu tư lưới điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Công ty đã tranh thủ đầu tư từ nhiều nguồn vốn như: vốn vay (từ ngân hàng Tái thiết Đức do Tổng công ty Điện lực miền Nam vay) và vốn khấu hao cơ bản được Tổng Công ty phân bổ, công ty Điện lực Hậu Giang vay thương mại các ngân hàng để đầu tư phát triển lưới điện tại nhiều khu vực nông thôn, vùng sâu trên địa bàn Tỉnh	.

  - Khối lượng đầu tư xây dựng trong năm 2024

- Tổng công ty Điện lực miền Nam thực hiện 01 công trình Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Hậu Giang với khối lượng 152km đường dây trung áp, tổng mức đầu tư 140,1 tỷ đồng.

- Công ty Điện lực Hậu Giang thực hiện đầu tư 11 công trình lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh (bao gồm công trình xóa hộ câu phụ và cấp điện cử tri chuẩn bị đầu tư năm 2025) với tổng mức đầu tư là 330 tỷ đồng (từ nguồn vốn vay thương mại và vốn KHCB của đơn vị).

Tổng khối lượng cụ thể:

- Đường dây trung áp xây dựng mới và cải tạo nâng cấp: 135,99km.

- Đường dây hạ áp xây dựng mới và cải tạo nâng cấp: 240,61km.

- Trạm biến áp: 33,25 MVA.

- Tổng vốn đầu tư: 330 tỷ đồng.

  - Công trình trọng điểm

- Nhằm đảm bảo năng lực cung cấp điện cho khách hàng, lưới điện vận hành an toàn. Với phương châm ngành Điện đi trước một bước, trong năm 2024, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đầu tư và đưa vào sử dụng Công trình: Nâng công suất Trạm biến áp 110kV Phụng Hiệp từ 2x25MVA lên 2x40MVA với tổng mức đầu tư 53,768 tỷ đồng, công trình đã khởi công và hoàn thành đóng điện ngày 07/12/2024. Đây là công trình trọng điểm nhằm đảm bảo nguồn cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, sinh hoạt của người dân khu vực TP Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp và các cơ sở doanh nghiệp dọc Quốc lộ 1A (Thuỷ sản Việt Hải, King Group,....), Thuỷ sản Biển Đông, kết nối mạch vòng với huyện Kế Sách, huyện Châu Thành thuộc tỉnh Sóc Trăng.

- Công trình Trạm 110kV Tân Phú Thạnh và đường dây đấu nối: tổng mức đầu tư 94,68 tỷ đồng, công trình hoàn thành đóng điện (phần Trạm biến áp 110kV) tháng 12/2024. Đây là công trình trọng điểm nhằm đảm bảo cung cấp điện cho KCN Tân Phú Thạnh, nâng cao chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện, tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng điện thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Triển khai 20 công trình (01 công trình lưới điện 110kV, 19 công trình lưới điện trung hạ áp) sửa chữa lớn cải tạo lại lưới điện trên địa bàn tỉnh, tổng số vốn là 14,875 tỷ đồng từ nguồn vốn sửa chữa lớn (vốn tự có) của ngành điện, với khối lượng 40km đường dây trung áp, 123km đường dây hạ áp.

- Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp Điện lực TP. Vị Thanh - Vị Thủy; Điện lực TP. Ngã Bảy - Phụng Hiệp; Điện lực TX. Long Mỹ - Long Mỹ; Điện lực Châu Thành A, Châu Thành: đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện.

- Xây dựng lộ ra 478LM và nâng cấp lưới điện trung áp kết vòng tuyến 474LM/478LM và 475VT/479VT: đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện.

- Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung áp nhánh Cái Chanh - Thới Long - Đất Sét kết vòng tuyến 473CH, 475PX: đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện.

- Đầu tư nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và hoàn thiện lưới điện khu vực Điện lực TP. Ngã Bảy, Phụng Hiệp, Châu Thành A và Châu Thành: đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện.

- Đầu tư nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và hoàn thiện lưới điện khu vực Điện lực TP. Vị Thanh, Vị Thủy, TX. Long Mỹ và Long Mỹ: đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện.

- Đầu tư nâng cấp trạm biến áp chống quá tải khu vực Điện lực TX. Long Mỹ: đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện

- Đầu tư nâng cấp trạm biến áp chống quá tải khu vực Điện lực Vị Thủy: đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện

5. Tình hình phát triển năng lượng tái tạo, sinh khối

5.1 Tình hình mua điện mặt trời mái nhà

Đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh Hậu Giang có 1.064 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất là 142,7 MWp. Trong đó:

- 36 hệ thống với tổng công suất 1,148 MWp, lắp đặt trước ngày 30/6/2019 (thực hiện theo quyết định số 11/2017/QĐ-TTg)

- 1.027 hệ thống với tổng công suất 141,579 MWp, lắp đặt trong giai đoạn từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 31/12/2020 (thực hiện theo quyết định số 13/2020/QĐ-TTg)

- Sản lượng điện mặt trời mái nhà khách hàng sử dụng dư bán cho ngành Điện năm 2024 là 166,37 triệu kWh chiếm tỷ lệ 16,57% điện thương phẩm toàn Tỉnh (điện thương phẩm 2024 là 1,05 tỷ kWh), tương ứng số tiền 332,79 tỷ đồng (Số tiền chưa bao gồm thuế GTGT).

- Huy động công suất điện mặt trời mái nhà được thực hiện nghiêm theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam (A2) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC). Hàng tuần Công ty Điện lực Hậu Giang công bố công suất huy động và thông báo đến các Chủ đầu tư, đăng tải minh bạch tại địa chỉ website https://pchaugiang.evnspc.vn/

5.2 Phát điện của nhà máy điện mặt trời Hậu Giang (Công ty CP Điện Mặt Trời VKT - Hòa An)

Với công suất lắp đặt 35 MWp, Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang đã chính thức vận hành thương mại (COD) vào ngày 26/12/2020. Sản lượng phát năm 2024 là 48,8 triệu kWh, chiếm tỷ lệ 4,63% điện thương phẩm toàn Tỉnh.

5.3 Phát triển nguồn điện sinh khối, điện rác

- Nhà máy điện rác (tại xã Hoà An): Tổng Công suất dự án 12MW (02 tổ máy), đã hoàn thành đóng điện 01 tổ máy 6MW (ngày đóng điện vận hành 28/12/2024), tổ máy còn lại 6MW dự kiến đóng điện trong năm 2025.

- Nhà máy điện sinh khối (huyện Long Mỹ): giai đoạn 1 Công suất 20MW, dự kiến hoàn thành đóng điện Quý II/2025. Giai đoạn 2, công suất 10MW gia hạn đầu tư sang giai đoạn 2026-2030

6. Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm điện năm 2024

Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phân bổ sản lượng điện sử dụng cho các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố năm 2024; Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 về việc phê duyệt kế hoạch Cung cấp điện và phương án ứng phó với trường hợp mất cân đối cung cầu điện năm 2024; Công văn số 2865/VP.UBND-NCTH ngày 12/6/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo; Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 16/8/2023 về việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo.

Sở Công Thương phối hợp Công ty Điện lực Hậu Giang và các đơn vị liên quan thường xuyên tuyên truyền, theo dõi cập nhật tình hình và tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra. Một số giải phát trọng tâm cụ thể:

6.1 Các chương trình thực hiện tiết kiệm điện

- Triển khai Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân, các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện đúng quy định của pháp Luật.

- Cập nhật bộ cơ sở dữ liệu tiêu thụ năng lượng của tỉnh, giúp các cơ quan quản lý nắm bắt tình hình sử dụng năng lượng cho các doanh nghiệp trong ngành, từ đó định hướng quy hoạch phát triển và giúp doanh nghiệp thấy được hiệu quả sử dụng năng lượng của đơn vị mình.

6.2 Các hoạt động tuyên truyền đối với khách hàng sử dụng điện

- Triển khai tập huấn về kiến thức pháp luật trong lĩnh vực Điện lực như: Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Điện lực, An toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định số 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung một số điều Nghị định 134/2013/NĐ-CP; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023–2025 và các năm tiếp theo; Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch Cung cấp điện và phương án ứng phó với trường hợp mất cân đối cung cầu điện năm 2024 (thực hiện 8/8 huyện, thị xã, thành phố).

- Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT- TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, lồng ghép tri ân khách hàng sử dụng điện ký thỏa thuận DR.

- Triển khai nhiệm vụ, giải pháp và giao kế hoạch chỉ tiêu công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng đến tất cả các đơn vị Điện lực trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang đăng bài, Phát sóng Video clip hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2024”.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân tỉnh thực hiện tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất 2024, tuyên truyền tiết kiệm điện, dịch vụ điện trực tuyến và các nội dung liên quan cung cấp điện (thực hiện 8/8 huyện, thị xã, thành phố).

- Tháng 8/2024, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Công thương chủ trì, tổ chức Đoàn kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện đối với các Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm và đơn vị do UBND tỉnh phân bổ sản lượng điện theo Quyết định số 579/QĐ-UBND.

- Phối hợp Hội Điện lực miền Nam triển khai Chương trình tập huấn sử dụng điện an toàn - tiết kiệm 2024 cho đối tượng là nhân sự nòng cốt trong hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể huyện/thị xã/thành phố như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Trưởng Khu vực, Trưởng Ấp, giáo viên, Học sinh các trường THPT trên địa bàn các huyện/thị xã/thành phố, sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

- Ký hợp đồng với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố phát nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện – An toàn điện tầng suất 4 lần/tháng đến hết năm 2024.

- Ký phụ lục với 60 khách hàng là Doanh nghiệp sản xuất có sản lượng từ 1 triệu kWh/năm trở lên thực hiện dịch chuyển công suất từ 5% đến 10% công suất đỉnh của khách hàng trong khung giờ từ 14g00-16g00 hằng ngày (khung giờ cao điểm của lưới điện miền Nam) sang các khung giờ khác hợp lý và tránh các khung giờ 09g30-11g30; 17g00-22g00 hằng ngày trong các tháng 4, 5, 6, 7/2024.

- Phát tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện, dịch vụ điện trực tuyến để tuyền truyền đến tất cả khách hàng sử dụng điện.

- Lắp đặt các pano tuyên truyền Tiết kiệm điện – quảng bá dịch vụ điện trực tuyến trên các tuyến đường chính, nơi tập trung đông dân cư huyện, thị xã, thành phố.

- Niêm yết tài liệu hướng dẫn sử dụng điện An toàn – Tiết kiệm và hiệu quả tại trang thông tin điện tử của ngành Điện, Trung tâm chăm sóc khách hàng ngành Điện.

6.3 Triển khai các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu quả

a. Đối với cơ quan, công sở

- Công ty Điện Lực Hậu Giang đã phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2024 phê duyệt kế hoạch phân bổ sản lượng điện sử dụng cho các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố năm 2024.

- Triển khai thực hành tiết kiệm điện theo Thông tư Liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT của Liên Bộ Tài chính – Bộ Công Thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Xây dựng và ban hành cơ chế về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc sau:

+ Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị, không làm việc.

+ Chỉ sử dụng điều hoà nhiệt độ khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 250C trở lên, dùng quạt thay thế điều hoà nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng; hạn chế sử dụng thiết bị có công suất lớn vào giờ cao điểm của hệ thống điện.

+ Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên phải thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm.

b. Điện chiếu sáng công cộng

Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng xây dựng mới.

- Thực hiện tự động hóa các tuyến chiếu sáng công cộng xây mới để giảm lượng ánh sáng theo khung thời gian đảm bảo giảm cường độ chiếu sáng khi không cần thiết.

- Trong hệ thống đèn chiếu sáng vườn hoa, công viên chỉ sử dụng các loại đèn tiết kiệm điện, giảm 50% công suất chiếu sáng vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện, trừ các dịp ngày lễ, ngày tết và các sự kiện lớn tại địa phương. Sử dụng đèn năng lượng mặt trời.

- Phối hợp với cơ quan quản lý tại địa phương thực hiện duy trì phương án tiết giảm điện cho hệ thống chiếu sáng theo mức độ ưu tiên đảm bảo an toàn cho giao thông tại các ngã tư khu vực phức tạp và an ninh trật tự cho khu vực. Thiết lập thời gian đóng cắt đèn chiếu sáng phù hợp theo mùa.

- Hàng tháng thống kê mức tiêu thụ của các tuyến đường chiếu sáng, so sánh với cùng kỳ năm trước và thông báo đến đơn vị quản lý.

- Thực hiện đề án thay thế hệ thống đèn chiếu sáng hiện hữu bằng bóng led. Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng xây dựng mới phải sử dụng bóng led.

c. Điện sinh hoạt

- Các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (máy điều hoà, bình nước nóng, bàn ủi điện…) trong thời gian cao điểm của hệ thống điện, từ 9h30 đến 11h30 và 17h đến 20h hàng ngày; khuyến khích sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm điện như bóng compact, đèn huỳnh quang T8, T5, đèn led, …thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng và ngắt các thiết bị điện không sử dụng ra khỏi nguồn điện.

- Kết hợp với các nhà cung cấp đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, tuyên truyền đến khách hàng lợi ích của việc sử dụng năng lượng tái tạo hiệu quả và tiết kiệm.

d. Điện cho sản xuất kinh doanh

- Các nhà hàng, cơ sở dịch vụ giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm tối của hệ thống điện; trường hợp có yêu cầu đặc biệt, từ sau 22 giờ tắt toàn bộ đèn chiếu sáng các pano, bảng hiệu quảng cáo.

- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại,… tuân thủ nghiêm các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

3.4 Kết quả thực hiện tiết kiệm điện

Năm 2024, toàn tỉnh Hậu Giang tiết kiệm được 25,92 triệu kWh tương đương 2,461% điện thương phẩm, đạt 117% so với kế hoạch (≥2,1% sản lượng điện thương phẩm). Trong đó:

- Cơ quan HCSN & CSCC	:	4,52 triệu kWh

- Kinh doanh Dịch vụ	:	0,84 triệu kWh

- Ánh sáng sinh hoạt	           :         10,82 triệu kWh

- Sản xuất công nghiệp	:	9,73 triệu kWh.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

- Trong năm 2024, Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện thực hiện hoàn thành kế hoạch cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, theo dõi chặt chẽ diễn biến phụ tải, thời tiết và kịp thời tham mưu, chỉ đạo điều hành cung cấp điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, phát triển kinh tế xã hội và an ninh Quốc phòng địa phương.

- Cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ các sự kiện chính trị, văn hoá của Tỉnh như Lễ kỹ niệm 20 năm thành lập Tỉnh, giải chạy Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2024, các kỳ thi quốc gia,….. Đặc biệt không để xảy ra thiếu điện cục bộ vào các tháng cao điểm mùa khô từ tháng 3-6 năm 2024.

- Thành viên Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện triển khai thực hiện đúng theo chức năng nhiệm vụ quản lý của đơn vị, thực hiện tốt công tác điều hành cung cấp điện theo phương án và kế hoạch đề ra năm 2024. Mặc dù năm 2024 tình hình cung cấp điện có nhiều cải thiện, chất lượng điện năng, độ tin cậy được nâng cao so với năm 2023, nhưng vẫn còn một vài trường hợp xảy ra sự cố gây gián đoạn cung cấp cục bộ.

- Cung cấp điện kịp thời các khu tái định cư phục vụ công trình đường cao tốc, công trình trọng điểm của tỉnh, Quốc gia và công trình hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn Tỉnh.

- Đa số các đơn vị được phân bổ sản lượng điện sử dụng năm 2024 đều thực hiện tốt theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, theo ghi nhận của đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Công thương chủ trì vẫn còn đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; một số đơn vị do điều kiện khách quan nên sản lượng điện năng vượt so với kế hoạch UBND tỉnh phân bổ.

- Được sự quan tâm, hỗ trợ của các ngành, các cấp nên việc tổ chức triển khai được thuận lợi trong công tác điều hành cung cấp điện và tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất việc ngừng giảm cung cấp điện.

- Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng một số tuyến đường tại huyện thị còn sử dụng công nghệ cũ tốn nhiều điện; Tại phòng làm việc một vài cơ quan chưa tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Hệ thống điện nội bộ trong toà nhà đã xuống cấp, cũ chưa được cải tạo, bão dưỡng kịp thời (khu hành chính UBND huyện Châu Thành, Châu Thành A)

- Cán bộ công nhân viên, người lao động tại các cơ quan thực hiện nghiêm túc nội qui sử dụng điện tại cơ quan, với khẩu hiệu “Tiết kiệm điện thành thói quen” được lan toả sâu rộng.

- Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đảm bảo cung cấp điện, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2025

1. Công tác chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện

- Đảm bảo cung cấp đủ điện, lưới điện vận hành an toàn, không để xảy ra tình trạng quá tải cục bộ lưới điện.

- Thực hiện nghiêm theo kế hoạch cung cấp điện và phương án cung cấp điện đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tiết kiệm điện năm 2025 theo chủ trương của Thủ tướng, Bộ Công Thương, UBND tỉnh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Tham mưu UBND tỉnh giao sản lượng điện sử dụng cho các Sở, Ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2024 đảm bảo sử dụng tiết kiệm và hiệu quả theo Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương.

- Kiểm tra hoạt động Điện lực và sử dụng điện, nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực hoạt động Điện lực và sử dụng điện trên địa bàn Tỉnh.

- Đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích cao, sáng tạo, mô hình hay trong sử dụng điện, cung cấp điện.

2. Công tác cung cấp điện

- Trong năm 2025, dự báo nhu cầu của Công ty tiếp tục tăng: Công suất điện nhận lớn nhất dự báo là Pmax = 217,8 MW tăng 10% so với năm 2024.

- Đảm bảo lưới điện từ cấp 0,4kV đến 110kV và 6 trạm biến áp 110/22kV/440MW vận hành an toàn, tin cậy. Đáp ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và các khu vực tỉnh giáp ranh, không điều hòa tiết giảm phụ tải vào các tháng mùa khô trừ trường hợp bất khả kháng.

- Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện tiếp tục triển khai Kế hoạch cung cấp điện năm 2025 (KH số 4786/KH-PCHG ngày 07/11/2024) và Phương án cung cấp điện năm 2025 trong trường hợp mất cân đối cung cầu (PA số: 4849/PA-PCHG ngày 12/11/2024) đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt (QĐ số: 1832/QĐ-UBND ngày 19/12/2024); các Điện lực huyện thị thường xuyên báo cáo kế hoạch cung cấp điện cho các khách hàng quan trọng đã được phê duyệt cho UBND huyện, thị thành phố để chỉ đạo và phối hợp với Sở Công Thương, ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện của Tỉnh theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Thường xuyên kiểm tra lưới điện để kịp thời phát hiện nguy cơ sự cố cũng như thực hiện các biện pháp ngăn chặn.

- Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc (kể cả nguồn cấp điện) phục vụ công tác điều hành tại đơn vị vận hành ổn định và tin cậy.

- Duy trì hoạt động các tổ điều hành cung cấp điện trong đơn vị và thực hiện báo cáo theo quy định.

3. Công tác đầu tư xây dựng

3.1 Về lưới điện phân phối

- Trong năm 2025, Công ty Điện lực Hậu Giang tiếp tục triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổng số 09 dự án/công trình lưới điện phân phối tại các huyện, thị xã TP trên địa bàn Tỉnh với tổng mức đầu tư 398 tỷ đồng; Tiếp tục đầu tư nhiều tuyến điện trục chính tăng cường năng lực cung cấp điện cho các KCN, các tuyến điện cấp cho các hộ dân khu vực nông thôn, các khu vực bức xúc, xóa hộ câu phụ, chống quá tải các trạm biến áp phân phối.

Khối lượng đầu tư dự kiến:

+  Đường dây trung áp xây dựng mới và cải tạo: 147,75 km

+  Đường dây hạ áp xây dựng mới và cải tạo: 181,12 km

+  Trạm biến áp: 53,19 MVA

+  Tổng mức đầu tư: 398,509 tỷ đồng:

Các công trình trọng điểm:

- Đầu tư lưới điện phục vụ xóa hộ câu phụ và cấp điện cho cử tri trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Đầu tư nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và hoàn thiện lưới điện  khu vực Điện lực TP.Vị Thanh, Vị Thủy & Điện lực TX.Long Mỹ, Long Mỹ  năm 2025 - GĐ1.

- Đầu tư nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và hoàn thiện lưới điện khu vực Điện lực TP.Ngã Bảy, Phụng Hiệp & Điện lực Châu Thành A, Châu Thành năm 2025 - GĐ1.

- Đầu tư nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và hoàn thiện lưới điện khu vực Điện lực TP.Vị Thanh, Vị Thủy & Điện lực TX.Long Mỹ, Long Mỹ năm 2025 - GĐ2.

- Đầu tư nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và hoàn thiện lưới điện khu vực Điện lực TP.Ngã Bảy, Phụng Hiệp & Điện lực Châu Thành A, Châu Thành năm 2025 - GĐ2.

- Đầu tư nâng cấp trạm biến áp chống quá tải khu vực Điện lực TP. Vị Thanh, TP. Ngã Bảy & Điện lực Phụng Hiệp.

- Đầu tư nâng cấp trạm biến áp chống quá tải khu vực Điện lực Châu Thành A, Châu Thành & Điện lực Long Mỹ.

- Nâng cấp cải tạo đường dây trung áp 22kV tuyến 472CH/473CH - Quốc lộ 1A từ Thị trấn Cái Tắc đến Rạch Chiếc.

- Đầu tư cải tạo lưới điện trung hạ áp trục chính 475CH/473CH đoạn từ trạm 110kV Châu Thành đến Ngã ba Rạch Gòi QL61.

- Ngoài ra, để đảm bảo năng lực cung cấp điện cho khách hàng, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn. Năm 2025, Công ty Điện lực Hậu Giang tiếp tục triển khai thi công sửa chữa lớn cải tạo lại lưới điện trên địa bàn tỉnh với 31 công trình lưới điện (30 công trình lưới điện trung hạ áp và 01 công trình sửa chữa MBA) với tổng giá trị 29,2 tỷ đồng từ nguồn vốn sửa chữa lớn (vốn tự có) của ngành điện.

3.2 Công trình lưới điện 110kV

Năm 2025, Tổng công ty Điện lực miền Nam tiếp tục triển khai thực hiện 04 công trình với Tổng mức đầu tư và khối lượng như sau:

+ Đường dây 110kV xây dựng mới: 38,4km.

+ Đường dây 110kV cải tạo: 65,8km.

+ Tổng mức đầu tư: 552,3 tỷ đồng.

Bao gồm các công trình quan trọng sau:

- Công trình Trạm 110kV Tân Phú Thạnh và đường dây đấu nối: Tổng mức đầu tư 94,68 tỷ đồng: Tiếp tục hoàn thành đóng điện đường dây đấu nối trong tháng 1/2025.

- Công trình cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110kV trạm 220kV Cần Thơ – Châu Thành – Phụng Hiệp – Sóc Trăng, tổng mức đầu tư 165,337 tỷ đồng. Đây là công trình có tính chất quan trọng nhằm đảm bảo nâng cao năng lực cung cấp điện của tuyến đường dây, đảm bảo khả năng liên kết hỗ trợ cung cấp điện giữa các trạm 220kV trong khu vực (kết nối Cần Thơ – Hậu Giang – Sóc Trăng), nâng cao chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện cho các huyện Châu Thành A, TP Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp và huyện Châu Thành, nâng cao độ cao tĩnh không đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh tuyến đường dây đi qua. Công trình dự kiến khởi công thi công trong năm 2025.

- Công trình trạm 110kV Kế Sách và đường dây 110kV Phụng Hiệp – Kế Sách, tổng mức đầu tư 138,48 tỷ đồng. Công trình dự kiến khởi công thi công trong Quý 3 năm 2025. Theo quy hoạch phát triển điện lực Tỉnh Hậu Giang, đây là công trình kết nối mạch vòng từ trạm 110kV Phụng Hiệp – Kế Sách (Sóc Trăng) – Phú Xuân, đảm bảo liên kết nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực.

- Công trình Lộ ra 220kV Châu Thành chuyển tiếp trên đường dây 110kV mạch đơn Vị Thanh - Long Mỹ: Tổng mức đầu tư 153,80 tỷ đồng. Công trình đã khởi công ngày 20/4/2024, dự kiến hoàn thành đóng điện Quý 2 năm 2025. Đây là công trình trọng điểm, cấp bách nhằm khai thác tải trạm 220/110kV Châu Thành để đảm bảo nguồn điện cho Khu vực huyện Vị Thủy, TP Vị Thanh, TX Long Mỹ và huyện Long Mỹ.

4. Công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu quả

- Tiếp tục triển khai tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền tiết kiệm điện thông qua Quy chế phối hợp giữa Công ty Điện lực Hậu Giang với Tỉnh Đoàn, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Nông dân tỉnh. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện và ý thức sử dụng điện tiết kiệm đi vào chiều rộng cả chiều sâu.

- Tiếp tục phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm điện đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất, đề xuất khen thưởng đối với các khách hàng có sáng kiến kỹ thuật trong thực hành tiết kiệm điện.

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến tất cả đối tượng là học sinh, sinh viên. Tổ chức hội thi tìm hiểu về luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tiếp tục phát huy các mô hình sáng kiến hay về thực hành tiết kiệm điện trên địa bàn toàn Tỉnh.

- Tiếp tục công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: báo, đài và in Pano, áp phích, cẩm nang tiết kiệm điện, quảng bá và phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các hộ gia đình, phổ biến sâu rộng Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản hướng dẫn đến các doanh nghiệp.

- Thực hiện đề án mô hình ESCO theo hình thức trực tiếp tham gia đầu tư vào các hạng mục công trình liên quan tiết kiệm năng lượng (ưu tiên đối với doanh nghiệp sử dụng điện sản xuất, cung ứng dịch vụ) theo nhu cầu của các doanh nghiệp.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (Sở, Ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố,…) tăng cường thực hiện tiết kiệm điện tại đơn vị theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 16/8/2023 của UBND tỉnh Hậu giang về việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo; Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương.

- UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phân bổ sản lượng điện sử dụng cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2025 (Sở, Ban ngành cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc; UBND huyện, thị xã, thành phố và các phòng chuyên môn trực thuộc).

- Chủ trương thực hiện đầu tư lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng đa cấp công suất có hiệu suất cao thay thế cho các bóng đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu có hiệu suất thấp để tiết giảm năng lượng từ 35-37% sản lượng điện tiêu thụ, song song đó làm giảm lượng khí CO2 thải ra môi trường.

- Sở Công thương Chủ trì triển khai nhân rộng tại các huyện thị đề án thay đèn chiếu sáng công cộng thông minh nhiều cấp như đã triển khai tại TP vị thanh.

- Phát động các chương trình tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói chung và tiết kiệm điện nói riêng tại các trường học, sở ngành, trên các kênh thông tin đại chúng Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang,…

- Hiện tại trên địa bàn tỉnh đã có nhiều doanh nghiệp hoạt động với công suất lớn, sản lượng điện hàng tháng trên 01 triệu kWh, vì vậy việc thực hiện, tiết kiệm điện và công tác kiểm toán năng lượng cũng cần phải thực hiện theo đúng quy định.

- Quy định bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

- Khen thưởng, động viên kịp thời cá nhân, đơn vị, tổ chức có giải pháp, ý tưởng, sáng kiến mới về sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm trong sản xuất, đời sống sinh hoạt hàng ngày.

- Về công tác Đầu tư Xây dựng: Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện/Thị xã/Thành phố tạo điều kiện và hỗ trợ ngành điện trong công tác thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp, bồi thường giải phóng mặt bằng theo mục tiêu, tiến độ yêu cầu, đảm bảo đủ quỹ đất cho các công trình điện để thực hiện đầu tư theo quy hoạch được duyệt.

- Kiến nghị Sở Công thương tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, UBND các huyện thị bố trí nguồn vốn đầu tư máy phát điện để dự phòng cấp điện trong trường hợp lưới điện bị sự cố, thiên tai, bão lũ không thể cung cấp điện.

Trên đây là báo cáo của Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện tỉnh Hậu Giang về công tác điều hành cung cấp, tiết kiệm điện năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (để b/c); - Trưởng Ban BCĐ ĐHCCĐ tỉnh (để b/c); - Thành viên BCĐ ĐHCCĐ tỉnh (để b/c); - Sở Công Thương Hậu Giang; - Công ty Điện lực Hậu Giang; - Lưu: VT, QLNL. | KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG Nguyễn Văn Quân |
| --- | --- |